{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["管件及管材、井盖","水表、阀门、流量计"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管件及管材、井盖","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[5,0,5,6],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市龙门县片区施工项目PE聚乙烯给水管采购项目（补充）询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"PE聚乙烯给水管","De250，1.25Mpa","ф250×18.4 1.25MPa 电热熔","m"]
[2,"PE聚乙烯给水管","De200，1.6Mpa","ф200*18.2  1.6MPa 电热熔","m"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"水表、阀门、流量计","index":1,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[26,0,26,6],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5],[31,0,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市龙门县片区施工项目管材及管件、井盖、水表、阀门、流量计等材料采购项目询价报价表"]
["类别：水表、阀门、流量计"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"水表","DN150","常用流量Q3(m3/h)：4.0\n常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100\n分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6","个"]
[2,"水表","DN100","常用流量Q3(m3/h)：4.0\n常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100\n分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6","个"]
[3,"水表","DN65","常用流量Q3(m3/h)：4.0\n常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100\n分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6","个"]
[4,"水表","DN50","常用流量Q3(m3/h)：4.0\n常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100\n分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6","个"]
[5,"水表","DN200","常用流量Q3(m3/h)：4.0\n常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100\n分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6","个"]
[6,"水表","DN80","常用流量Q3(m3/h)：4.0\n常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100\n分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6","个"]
[7,"远传水表","DN20","常用流量Q3(m3/h)：4.0\n常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100\n分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6","个"]
[8,"闸阀","DN100","DN100 铸铁","个"]
[9,"闸阀","DN50","DN50 铸铁","个"]
[10,"闸阀","DN150","DN150 铸铁","个"]
[11,"闸阀","DN80","DN80 铸铁","个"]
[12,"闸阀","DN65","DN65 铸铁","个"]
[13,"闸阀","D75","D75 铸铁","个"]
[14,"闸阀","DN200","DN200 铸铁","个"]
[15,"复合式排气阀","DN50","DN50 钢制","个"]
[16,"排泥泄水阀","DN150","DN150 钢制","个"]
[17,"排泥泄水阀","D75","D75  钢制","个"]
[18,"法兰截止阀","DN50","DN50 铸铁","个"]
[19,"减压阀","DN80","DN80","个"]
[20,"减压阀","DN65","DN65","个"]
[21,"电磁流量计","DN80","DN80 碳钢","台"]
[22,"电磁流量计","DN150","DN150 碳钢","台"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]