{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["钢管","塑料管","钢筋混凝土管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,3,10,3],[4,4,10,4],[31,0,31,7],[32,0,32,6],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,6],[36,0,36,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州新材料产业园配套区基础设施建设（二期）项目施工管材及管件采购项目第二次询价报价表"]
["类别：钢管及管件"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","防腐要求","单位","报价（元）","备注"]
[1,"Q235B直缝焊接钢管","D426x9","材质：Q235B级；公称压力1.0MPA","钢管外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐，内防腐采用水泥砂浆内防腐。","m"]
[2,"Q235B直缝焊接钢管","D219x6",null,null,"m"]
[3,"Q235B普碳钢板卷管","DN100",null,null,"m"]
[4,"Q235B普碳钢板卷管","DN400",null,null,"m"]
[5,"Q235B普碳钢板卷管","DN200",null,null,"m"]
[6,"Q235B普碳钢板卷管","DN150",null,null,"m"]
[7,"Q235B普碳钢板卷管","DN75",null,null,"m"]
[8,"镀锌钢管","SC110",null,null,"m"]
[9,"镀锌钢管","SC80*4.0mm",null,null,"m"]
[10,"手动蝶阀","DN400",null,null,"个"]
[11,"闸阀","DN200",null,null,"个"]
[12,"闸阀","DN100",null,null,"个"]
[13,"闸阀","DN80",null,null,"个"]
[14,"排泥阀","DN150",null,null,"个"]
[15,"自动放气阀","DN80",null,null,"个"]
[16,"自动放气阀","DN65",null,null,"个"]
[17,"排泥阀","DN75",null,null,"个"]
[18,"闸阀","DN65",null,null,"个"]
[19,"钢板平焊法兰","DN100",null,null,"副"]
[20,"钢板平焊法兰","DN400",null,null,"副"]
[21,"钢板平焊法兰","DN200",null,null,"副"]
[22,"钢板平焊法兰","DN80",null,null,"副"]
[23,"钢板平焊法兰","DN150",null,null,"副"]
[24,"钢板平焊法兰","DN75",null,null,"副"]
[25,"钢板平焊法兰","DN65",null,null,"副"]
[26,"PVC管枕","DN100",null,null,"个"]
[27,"HDPE管枕","Φ150",null,null,"个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"塑料管","index":1,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[4,3,7,3],[14,0,14,6],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州新材料产业园配套区基础设施建设（二期）项目施工管材及管件采购项目第二次询价报价表"]
["类别：塑料管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"UPVC通信管","Φ110*5mm","《热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法时针旋转法》GB/T14152-2001，《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB9647-2015，","m"]
[2,"HDPE电缆保护管","Φ160*12mm",null,"m"]
[3,"HDPE电缆保护管","Φ150*4mm",null,"m"]
[4,"PE通信子管","Φ32/28mm",null,"m"]
[5,"塑料排水管PVC","DN25",null,"m"]
[6,"塑料排水管PVC","DN80",null,"m"]
[7,"塑料排水管PVC","DN300",null,"m"]
[8,"双壁波纹管","DN300HDPE","环刚度8KN/m²","m"]
[9,"塑料管UPVC","DN75",null,"m"]
[10,"PE管","DN75*2.3mm",null,"m"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"钢筋混凝土管","index":2,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[28,0,28,6],[29,0,29,5],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州新材料产业园配套区基础设施建设（二期）项目施工管材及管件采购项目第二次询价报价表"]
["类别：钢筋混凝土管及橡胶圈"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN75","承插口","m"]
[2,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN150","承插口","m"]
[3,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN400","承插口","m"]
[4,"II钢筋混凝土管","DN500","承插口","m"]
[5,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN600","承插口","m"]
[6,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN800","承插口","m"]
[7,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1000","承插口","m"]
[8,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1200","承插口","m"]
[9,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1350","企口","m"]
[10,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1500","企口","m"]
[11,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN1650","企口","m"]
[12,"Ⅱ级钢筋混凝土管","DN2000","企口","m"]
[13,"Ⅲ钢筋混凝土管","DN500","F型钢承插","m"]
[14,"橡胶圈","DN300",null,"个"]
[15,"橡胶圈","DN400",null,"个"]
[16,"橡胶圈","DN500",null,"个"]
[17,"橡胶圈","DN600",null,"个"]
[18,"橡胶圈","DN800",null,"个"]
[19,"橡胶圈","DN1000",null,"个"]
[20,"橡胶圈","DN1200",null,"个"]
[21,"橡胶圈","DN1350",null,"个"]
[22,"橡胶圈","DN1500",null,"个"]
[23,"橡胶圈","DN1650",null,"个"]
[24,"橡胶圈","DN2000",null,"个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]