{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["塑料管","井盖","水泵"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"塑料管","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[7,0,7,6],[8,0,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程—内街小巷排水管网病害修复及错混接改造项目一期施工塑料管、井盖、水泵采购项目询价报价表"]
["类别：塑料管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"HDPE缠绕实壁排水管","DN600","SN12.5，顶拉管","m"]
[2,"PE管","DN500 1.0MPa","Φ500*29.7 1.0MPa，热熔连接，拖拉管","m"]
[3,"PE塑料管件","DN500 1.0MPa","电熔管件熔接","个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"井盖","index":1,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[6,0,6,6],[7,0,7,5],[8,0,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程—内街小巷排水管网病害修复及错混接改造项目一期施工塑料管、井盖、水泵采购项目询价报价表"]
["类别：井盖"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网）","φ700 重型","检查井井座及井盖材质采用球墨铸铁，车行道下采用重型井盖，试验荷载为4OOKN。检查井盖应带铰链、锁和可拆卸PE防坠网，具有防盗、防沉降、防响动功能。必须标注“抢修电话”、“雨水”或“污水”等字样。","套"]
[2,"铸铁平篦","700×400  D400重型雨水箅","雨水箅采用铸铁材料，施工参见标准图集16S518。","套"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"水泵","index":2,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[6,0,6,6],[7,0,7,5],[8,0,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程—内街小巷排水管网病害修复及错混接改造项目一期施工塑料管、井盖、水泵采购项目询价报价表"]
["类别：水泵"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"立式轴流泵","Q=2.45m3/s，H=3.01m，P=160kW","设计扬程3.01m，最高扬程6.62m","台"]
[2,"潜水污水泵","Q=200m3/h，H=15m，N=30kw","球墨铸铁，排空泵","台"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]